## Slide 1: Od nápadu k prototypu
Mgr. Marek Jiruš, Mgr. Lukáš Kouřil, Ph.D. 2020
Fyzikální kaleidoskop

## Slide 2: Naše katedra a co na ní děláme
Od nápadu k prototypu
Fyzikální kaleidoskop
Jsme jedno ze čtyř fyzikálních pracovišť na univerzitě
  Dvě hlavní oddělení – Aplikovaná fyzika a didaktika fyziky
Primární oblasti zájmu na oddělení AFYZ:
  Jaderné spektroskopické metody (spolupráce s SÚJV Dubna)
  Nanotechnologie
  Digitální zpracování obrazu
  Metrologie

## Slide 3: Proč vyvíjíme nová zařízení?
Potřeba provádět experiment za nestandardních podmínek
Na trhu neexistuje komerčně dostupné zařízení co by zvládalo co chceme
Nové zařízení by bylo příliš drahé pro naše účely
Snaha „udělat něco co ještě nikdo neudělal“
Posunout hranice našeho poznání a dovedností
Od nápadu k prototypu
Fyzikální kaleidoskop

## Slide 4: Naše tři protypová zařízení a s čím souvisí
MS mikroreaktor
Toroidní detektor
Austenitometr
Od nápadu k prototypu
Fyzikální kaleidoskop

## Slide 5: Co je Mössbauerův jev a proč je pro nás stěžejní?
Odborné označení - bezodrazová emisní-absorbční jaderná rezonance
Objevil Rudolf Ludwig Mössbauer v roce 1958
  V roce 1961 dostal za tento objev Nobelovu cenu a jev nese jeho jméno
Jedná se o jednoduchý princip:
Jak interaguje pevná látka se zářením?
prostá odpověď: je průsvitná, odrazná nebo pohlcující
→ to stejné platí i na kvantové úrovni!
Od nápadu k prototypu
Fyzikální kaleidoskop

## Slide 6: Jak měříme Mössbauerův jev?
(2) Zdroj záření a jeho „polychromatizace“ → (1) pohybové zařízení
    (Dopplerovská modulace energie/frekvence záření)
(3) Kolimátor na usměrnění záření
(4) Vzorek který pozorujeme
(5) Detektor ionizujícího záření
→ Zpracování a vyhodnocení elektronikou
Od nápadu k prototypu
Fyzikální kaleidoskop

## Slide 7
Od nápadu k prototypu
Fyzikální kaleidoskop
In Situ Mössbauerův Mikroreaktor
Spletitá cesta vývoje

## Slide 8: Jak vzniknul nápad na mikroreaktor?
Jedná se o téma dizertační práce = cíl doktorského studia
Součást kooperačního projektu s DICP v Dalianu v ČLR
Potřeba pozorovat a měřit vzorky při rozličných podmínkách
  Měření v TMS sestavě (pozorování časový vývoj vzorků)
  Cílem je vzorek pozorovat za zvýšené teploty a za přítomnosti reakčních plynů
Můžeme tak třeba testovat nové katalyzátory pro hydrogenační procesy
Od nápadu k prototypu
Fyzikální kaleidoskop

## Slide 9: Studium a porovnávání různých modelů
V první části člověk tráví studiem článků, podobných zařízení a orientačním návrhem prvního zařízení (vzhled, jaké části bude obsahovat, přibližné dimenze apod.)
→ Prvotní nástřel konstrukce
Od nápadu k prototypu
Fyzikální kaleidoskop

## Slide 10: První pokusy a programové řízení ohřevu
Rozšíření běžného TMS systému o topnou soustavu řízenou počítačem
  Ruční ovládání → ovládání přes počítač → automatická regulace přes PID vazbu
Od nápadu k prototypu
Fyzikální kaleidoskop

## Slide 11
Sestavení vlastního programu na kontrolu a řízení ohřevu
Od nápadu k prototypu
Fyzikální kaleidoskop
První pokusy a programové řízení ohřevu

## Slide 12
Sestavili jsme model s několika hlavními podmínkami:
  „Tenká architektura“ Symetrický vstup a výstup pro plyny
  Přiblížit se co nejvíc homogennímu ohřevu Příprava vzorku mimo hlavní zařízení
  Jednoduchá de/montáž těsnících oken „Nekomplikovaný tvar“
Od nápadu k prototypu
Fyzikální kaleidoskop
První návrh a model

## Slide 13
Vytvoření technických výkresů a zaslání k výrobě
Od nápadu k prototypu
Fyzikální kaleidoskop
První návrh a model

## Slide 14: První reálný prototyp je na světě!
Od nápadu k prototypu
Fyzikální kaleidoskop
Následuje montáž, testování těsnosti a zakomponování do sestavy

## Slide 15
Od nápadu k prototypu
Fyzikální kaleidoskop
První reálný prototyp je na světě!

## Slide 16: Zpět k „rýsovacímu prknu“
Od nápadu k prototypu
Fyzikální kaleidoskop
Při prvním testu obvykle zjistíte nedostatky nebo odhalíte věci, které vás před tím nenapadly
(nevyhovující materiál zařízení, nepřímé měření teploty, zbytečné prvky navíc apod.)
→ Předěláte a vylepšíte původní návrh a necháte jej vyrobit znovu a lépe

## Slide 17: Nový prototyp a řídící systém
Od nápadu k prototypu
Fyzikální kaleidoskop

## Slide 18: Mezinárodní výstupy a spolupráce
Od nápadu k prototypu
Fyzikální kaleidoskop
V rámci spolupráce musíte občas instalovat Vaše nové zařízení za neobvyklých podmínek

## Slide 19: Mezinárodní výstupy a spolupráce
Od nápadu k prototypu
Fyzikální kaleidoskop

## Slide 20: Mezinárodní výstupy a spolupráce
Vždy je dobré se „pochlubit“ se svým výtvorem
= internacionalizace výsledků
Prezentace zařízení formou posteru na konferenci ICAME 2019
Ocenění za jeden z nejlepších posterů konference
Od nápadu k prototypu
Fyzikální kaleidoskop

## Slide 21
Od nápadu k prototypu
Fyzikální kaleidoskop
Toroidní detektor ionizujícího záření
Prsten, který z neviditelného dělá pozorovatelné

## Slide 22: Toroidní detektor ionizujícího záření (myšlenka 0. část)
detektor, který je schopen registrovat ionizující záření v 2π geometrii
spektrometrický režim = schopnost rozlišit energie fotonů (plynový proporcionální detektor)
Mössbauerova spektroskopie v geometrii zpětného rozptylu
levná výroba, zároveň však co nejlepší parametry
  detekční účinnost
  energetické rozlišení
v podstatě ‚‚Málo peněz, hodně muziky‘‘
Od nápadu k prototypu
Fyzikální kaleidoskop

## Slide 23: Toroidní detektor ionizujícího záření (princip 1. část)
studium literatury zabývající se podobnou problematikou (odborné články a knihy)
interakce gama záření s látkou (fotoelektrický jev)
  vytržení elektronů z obalu atomů látky v důsledku absorpce elektromagnetického záření
Od nápadu k prototypu
Fyzikální kaleidoskop

## Slide 24: Toroidní detektor ionizujícího záření (princip 1. část)
princip plynového proporcionálního detektoru
primární ionizace
sekundární ionizace
vytvoření Townsendovy laviny
sběr elektronů na anodě
mrak kladně nabitých iontů se pohybuje
směrem ke katodě (menší rychlost než
elektrony)
Od nápadu k prototypu
Fyzikální kaleidoskop

## Slide 25: Toroidní detektor ionizujícího záření (návrh detektoru 2. část)
první návrh a realizace vlastního ‚‚low-cost‘‘ detektoru
Od nápadu k prototypu
Fyzikální kaleidoskop

## Slide 26: Prezentace prvních výsledků na ICAME 2015 (Hamburg)
ICAME (International Conference on the Applications of the Mössbauer Effect)
prezentace toroidního plynového proporcionálního detektoru formou posteru
‚‚zlomový bod‘‘ – následovalo podání projektu TAČR (významná finanční podpora)
poděkování doc. RNDr. Jiřímu Pechouškovi, Ph.D. (hlavní řešitel) za vypsání projektu
Od nápadu k prototypu
Fyzikální kaleidoskop

## Slide 27: Toroidní detektor ionizujícího záření (kovové prototypy 3. část)
nový návrh detektoru, realizace výroby pomocí 3D tisku (LaserCusing)
první kovový detektor (nerez)
Od nápadu k prototypu
Fyzikální kaleidoskop

## Slide 28: Toroidní detektor ionizujícího záření (optimalizace 4. část)
hliníkové detektory různých tvarů (především okének)
jiné drobné modifikace (tloušťka anody, uchycení anody, usazení konektoru apod.)
Od nápadu k prototypu
Fyzikální kaleidoskop

## Slide 29: Toroidní detektor ionizujícího záření (finální řešení 5. část)
po testování různých modifikací detektoru = návrh finálního řešení
vyroben pomocí CNC z duralu (katoda), anoda (W+Au, 50 µm), mylarová prohnutá okénka
Od nápadu k prototypu
Fyzikální kaleidoskop

## Slide 30: Toroidní detektor ionizujícího záření (finální řešení 5. část)
po testování různých modifikací detektoru = návrh finálního řešení
vyroben pomocí CNC z duralu (katoda), anoda (W+Au, 50 µm), mylarová prohnutá okénka
Od nápadu k prototypu
Fyzikální kaleidoskop

## Slide 31: Toroidní detektor ionizujícího záření (aplikace 6. část)
implementace toroidního plynového proporcionálního detektoru do Mössbauerova spektrometru
myšlenka vytvoření ‚‚Austenitometru‘‘
Od nápadu k prototypu
Fyzikální kaleidoskop

## Slide 32: Austenitometr
Mössbauerův spektrometr v geometrii zpětného rozptylu (viz předchozí slajd)
schopnost určení množství (%) zbytkového austenitu (nežádoucí fáze) v ocelích
navržení kompaktní sestavy (snadná manipulace se spektrometrem)
modulární systém
Od nápadu k prototypu
Fyzikální kaleidoskop
? ? ?

## Slide 33: Austenitometr (moduly)
jednotlivé moduly (pohybové zařízení, HV zdroj, elektronika k detektoru, A/D převodník, měřicí aplikace,…)
Od nápadu k prototypu
Fyzikální kaleidoskop
Austenitometr

## Slide 34: Austenitometr
Od nápadu k prototypu
Fyzikální kaleidoskop

## Slide 35: Austenitometr
stále probíhá vývoj a vylepšování systému
účinnější stínění zdroje ionizujícího záření (radiační bezpečnost)
vývoj vlastní elektroniky (snižování nákladů)
zpřesňování algoritmu pro výpočet množství austenitu vůči ostatním fázím
Od nápadu k prototypu
Fyzikální kaleidoskop

## Slide 36: Shrnutí
Od nápadu k prototypu
Fyzikální kaleidoskop
Vývoj nového zařízení prakticky následuje tyto kroky:
  Nápad nebo potřeba nového systému
  Studium problematiky, shromažďování informací, konzultace s kolegy
  První „nástřelové“ modely a výkresy
  Vyrobení prvního prototypu a jeho otestování
  Úprava nebo vylepšení stávajícího modelu
  Vyrobení ještě lepšího prototypu
  ???
  Profitovat? Komercionalizovat?
Běžně říkáme „dvakrát měř, jednou rež“
→ my preferujeme „třikrát nastuduj, dvakrát měř, jednou řež“
Vývoj nikdy nekončí…

## Slide 37: Děkujeme za pozornost!
Od nápadu k prototypu
Fyzikální kaleidoskop
Autoři by rádi poděkovali interním IGA grantům Univerzity Palackého v Olomouci IGA_PrF_2019_002 a IGA_PrF_2019_023 za finanční podporu.